|  | «ПРОМТЕХСЕРВИС» | Гарантии завода-изготовителя |
| --- | --- | --- |
|  | 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 9 |  | (863) 2-944-223 (многоканальный) | e-mail: 2944223@mail.ru |

| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ |
| --- |
| ДЛЯ ЗАКАЗА БЛОЧНОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА (БИТП) |
|  | Тепловые сети |
| Температурный график сетевой воды, єС | Т1= | Т2= |
| Давление сетевой воды на входе / выходе БИТП, кгс/см2 | Р1= | Р2= |
|  | Отопление |
| Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч (МВт) | Qo= |
| Температурный график системы отопления , єС | t1= | t2= |
| Необходимый перепад давления до системы отопления, кгс/см2 | ДР= |
| Высота здания, м | Н= |
| Схема присоединения к тепловым сетям | Независимая (через тепло-обменник) | Гидравлическое сопротивление системы отопления, кгс/см2 |  |
|  |  | Допустимые потери напора в теплообменнике, кгс/см2 |  |
|  |  | Циркуляционный насос системы отопления (Да, Нет) |  |
|  | Зависимая | с элеваторным узлом |  |  |  |
|  |  | с насосами смешения |  |  |  |
|  | ГВС |
| Гарантированный напор водопровода, кгс/см2 | Рхв= |
| Необходимое давление горячей воды на выходе из БИТП | Ргвс= |
| Схема присоединения к тепловым сетям | Параллельная |  | Греющая | Нагрев. |
|  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Qгвс= |
|  |  | Начальная температура, єС |  |  |
|  |  | Конечная температура, єС |  |  |
|  |  | Допустимые потери напора, кгс/см2 |  |  |
|  | 2-х ступенчатая Смешанная или Последовательная |  | 1 ступень | 2 ступень |
|  |  |  | Греющ. | Нагр. | Греющ. | Нагр. |
|  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Q1гвс= | Q2гвс= |
|  |  | Начальная температура, єС |  |  |  |  |
|  |  | Конечная температура, єС |  |  |  |  |
|  |  | Доп. потери напора, кгс/см2 |  |  |  |  |
|  |  | Расход воды в системе отопления, м3/ч | Go= |  |

| Схема подключения циркуляционных насосов ГВС: |
| --- |
|  |  | Циркуляционная |
|  |  | Циркуляционно-повысительная |
|  |  | Без циркуляции |

|  | Автоматика, КИПиА |
| --- | --- |
| Автоматическое регулирование в системе отопления | Да / Нет |
| Автоматическое регулирование в системе ГВС | Да / Нет |
| Автоматическое снижение расхода тепла в ночное или нерабочее время | Да / Нет |
| Автоматическое отключение насосов в ночное или нерабочее время | Да / Нет |
| Автоматизированный узел подпитки системы отопления | Да / Нет |
| Необходимость диспетчеризации БИТП | Да / Нет |
| Узел учета тепловой энергии | Да / Нет |
| Расходомер на холодную воду | Да / Нет |
| Расходомер на горячую воду | Да / Нет |
| Автоматическое регулирование температуры обратной сетевой воды в тепловых сетях | Да / Нет |

Нужное подчеркнуть

|  | Дополнительно |
| --- | --- |
| Резервирование теплообменников отопления (Да, нет) |  |
| Резервирование теплообменников ГВС (Да, нет) |  |
| Резервирование насосов отопления (Да, нет) |  |
| Резервирование насосов ГВС (Да, нет) |  |
| Размеры свободного пространства для установки БИТП (а х в х h), м |  |

|  | Другие пожелания заказчика |
| --- | --- |

Сведения о заказчике:

| Название организации: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Тел./факс/e-mail: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Наименование объекта |  |